附件1：《工程材料参考品牌表》

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线材料：六类非屏蔽线缆、12芯室内单模光纤、12口光纤配线架、LC双工耦合器、六类非屏蔽24口配线架、理线架、单模尾纤、六类非屏蔽跳线、单模双芯跳线 | 西蒙电气 |
| 2 | 无线AP面板 明装国标86型AP130 | 锐捷 |
| 3 | 24口POE千兆交换机（24个POE千兆电口,4个SFP接口） | 锐捷 |
| 4 | POE千兆交换机的千兆单模光模块 (1310nm,10km,LC) | 锐捷 |
| 5 | 24口千兆交换机（24个千兆电口,4个SFP接口） | 华为 |
| 6 | 48口千兆交换机（48个千兆电口,4个SFP接口） | 华为 |
| 7 | 千兆单模光模块 (1310nm,10km,LC) | 华为 |
| 8 | 核心交换机万兆板卡 8端口万兆板卡，兼容现有核心交换机 | 华三 |
| 9 | 万兆单模光模块 (1310nm,10km,LC) | 华为 |